## rekapitulace
|  | ON Příbram a.s. revize elektrického zařízení ,hromosvodů |  | 0.001
0.001
REKAPITULACE |  |  |  | 0.0001
Revize elektrického zařízení a hromosvodů
Budova
|  | areál A1 elektrozařízení budov a hromosvodů | A1 | 0
|  | areál A2 elektrozařízení budov a hromosvodů | A2 | 0
|  | revize elektrických přenosných spotřebičů a zdravotní techniky | A3 | 0
|  | hodinová sazba montážních prací při odstraňování závad- | A4 | 0
koordinace s objednavatelem
|  | Cena celkem bez DPH 21% |  | 0

## položky
ON Příbram a.s.
0.0001
| Areál č.1 |  |  |  | A1 |  | 0
| Areál č.2 |  |  |  | A2 |  | 0
| elektrické přenosné spotřebiče a zdravotní technika |  |  |  | A3 |  | 0
| hodinová sazba elektromontáží |  |  |  | A4 |  | 0
Celkem | Cena celkem bez DPH 21% | [5 empty] | 0
|  |  |  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky | celková
|  |  |  | druh | počet 1 fáz. vývodů | Kč/¨1 fáz. vývod | cena
A1/Areál č.1 budovy -oddělení
elektrické zařízení
|  | 1 | budova ředitelství včetně MaR | ks | 165 |  | 0
|  | 2 | budova staré vrátnice | ks | 32 |  | 0
|  | 3 | budova dětského oddělení ambulance | ks | 45 |  | 0
|  | 4 | budova onkologie -kanceláře | ks | 197 |  | 0
|  | 5 | budova knihovny a truhlárny | ks | 159 |  | 0
|  | 6 | budova patologie | ks | 195 |  | 0
|  | 7 | budova interní JIP | ks | 195 |  | 0
|  | 8 | budova stravovací pavilón včetně připojených strojů | ks | 295 |  | 0
|  | 9 | budova MTZ | ks | 45 |  | 0
|  | 10 | budova výpočetní techniky | ks | 125 |  | 0
|  | 11 | budova garáží | ks | 96 |  | 0
|  | 12 | budova skladů plynů kyslíkova stanice | ks | 96 |  | 0
|  | 13 | tlakový zásobník plynu | ks | 42 |  | 0
|  | 14 | budova nahradního zdroje č.1 | ks | 74 |  | 0
|  | 15 | budova elektro dílny a rozvodny č.1 | ks | 135 |  | 0
|  | 16 | budova myčky automobilů | ks | 36 |  | 0
|  | 17 | budova F transfůzní stanice včetně MaR | ks | 930 |  | 0
|  | 18 | sklad 1000 | ks | 41 |  | 0
|  | 19 | budova vyměníková stanice- sklady,dílny | ks | 92 |  | 0
|  | 20 | budova infekčního pavilonu | ks | 1540 |  | 0
|  | 21 | MaR budovy infekčního pavilonu | ks | 350 |  | 0
|  | 22 | vnitřní kabelové rozvody rozvody NN 0.4kVprovedené z rozvoden | ks | 354 |  | 0
|  | 23 | budova mazutové kotelny | ks | 186 |  | 0
|  | 24 | budova výměníkové stanice | ks | 115 |  | 0
|  | 25 | budova rozvodny a náhradní zdroj č.2 spodní objekt | ks | 145 |  | 0
|  | 26 | budova monoblok GPO D4 | ks | 754 |  | 0
|  | 27 | bodova monoblok D2 | ks | 952 |  | 0
|  | 28 | budova monoblok D3 | ks | 1354 |  | 0
|  | 29 | budova monoblok C včetně MaR | ks | 2142 |  | 0
|  | 30 | budova monoblok D1 | ks | 1450 |  | 0
|  | 31 | budova J | ks | 365 |  | 0
|  | 32 | kabelové rozvody budovy monoblok D páteřní rozvody | ks | 169 |  | 0
|  | 33 | veřejné osvětlení lampy v areálu | ks | 85 |  | 0
|  | 35 | budova magnetické rezonance včetně MAR | ks | 125 |  | 0
|  | 36 | budova plynové kotelny | ks | 254 |  | 0
|  | 37 | budova čov | ks | 42 |  | 0
|  | 38 | revize VN části 3 trafostanic VN částí (6 transformátorů), vč. revize VN části pole rozvodny kobky (17 ks), vč. uzemnění části VN a kabelových rozvodů | ks | 6 |  | 0
|  | 39 | angio oddělení | ks | 125 |  | 0
|  |  | Hromosvodové zařízení |  | počet svodů | cena za 1 svod | cena celkem
|  | 1 | budova knihovny budova A | ks | 4 |  | 0
|  | 2 | budova magnetické rezonance | ks | 1 |  | 0
|  | 3 | budova onkologie | ks | 5 |  | 0
|  | 4 | budova ředitelství | ks | 4 |  | 0
|  | 5 | budova J | ks | 4 |  | 0
|  | 6 | budova trafostanice horní | ks | 4 |  | 0
|  | 7 | budova MTZ | ks | 6 |  | 0
|  | 8 | budova výpočetní techniky | ks | 4 |  | 0
|  | 9 | budova NZ č.1 | ks | 2 |  | 0
|  | 10 | budova garáží | ks | 7 |  | 0
|  | 11 | budova kyslíkové stanice | ks | 4 |  | 0
|  | 12 | sklad 1000 výměnníková stanice | ks | 4 |  | 0
|  | 13 | monoblok budov | ks | 35 |  | 0
|  | 14 | budova stravovací pavilón | ks | 4 |  | 0
|  | 15 | budova infekčního pavilonu | ks | 24 |  | 0
|  | 16 | budova trafostanice dolní | ks | 6 |  | 0
|  | 17 | budova plynové kotelny | ks | 6 |  | 0
|  | 18 | budova mazutové kotelny | ks | 5 |  | 0
|  | 19 | komín kotelny | ks | 4 |  | 0
|  | 20 | budova F transfůzní stanice | ks | 6 |  | 0
|  | 21 | veřejné osvětlení -měření uzemnění lamp osvětlení | ks | 45 |  | 0
|  |  |  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky | celková
|  |  |  | druh | počet 1 fáz. vývodů | Kč/¨1 fáz. vývod | cena
A2/Areál č.2 budova - oddělení
elektrické zařízení
|  | 1 | budova ředitelství | ks | 95 |  | 0
|  | 2 | budova vrátnice | ks | 25 |  | 0
|  | 3 | budova dílen | ks | 37 |  | 0
|  | 4 | budova kyslíkové stanice | ks | 49 |  | 0
|  | 5 | budova TS NZ rozvodna | ks | 75 |  | 0
|  | 6 | budova H | ks | 429 |  | 0
|  | 7 | budova C | ks | 285 |  | 0
|  | 8 | budova stravovací pavilón prádelna,sklady | ks | 145 |  | 0
|  | 9 | budova ubytovny G | ks | 669 |  | 0
|  | 10 | budova dílen a skladů | ks | 39 |  | 0
|  | 11 | budova garáží starých | ks | 15 |  | 0
|  | 12 | budova garáží nových | ks | 23 |  | 0
|  | 13 | tlakový zásobník | ks | 5 |  | 0
|  | 14 | budova E | ks | 587 |  | 0
|  | 15 | budova rehabilitace D | ks | 365 |  | 0
|  | 16 | budova B | ks | 265 |  | 0
|  | 17 | budova skladů | ks | 29 |  | 0
|  | 18 | kabelové rozvody | ks | 158 |  | 0
|  | 19 | veřejné osvětlení | ks | 45 |  | 0
|  |  | hromosvodové zařízení |  | počet svodů | cena za 1 svod | cena celkem
|  | 1 | budova ředitelství | ks | 4 |  | 0
|  | 2 | budova vrátnice | ks | 3 |  | 0
|  | 3 | budova dílen | ks | 5 |  | 0
|  | 4 | budova kyslíkové stanice | ks | 4 |  | 0
|  | 5 | budova TS NZ rozvodna | ks | 4 |  | 0
|  | 6 | budova H | ks | 6 |  | 0
|  | 7 | budova C | ks | 5 |  | 0
|  | 8 | budova stravovací pavilón prádelna | ks | 5 |  | 0
|  | 9 | budova ubytovny G | ks | 8 |  | 0
|  | 10 | budova dílen a skladů | ks | 5 |  | 0
|  | 11 | budova garáží starých | ks | 1 |  | 0
|  | 12 | budova garáží nových | ks | 3 |  | 0
|  | 13 | tlakový zásobník | ks | 4 |  | 0
|  | 14 | budova E | ks | 18 |  | 0
|  | 15 | budova rehabilitace D | ks | 4 |  | 0
|  | 16 | budova B | ks | 5 |  | 0
|  | 17 | budova starého skladu | ks | 1 |  | 0
|  | 18 | měření uzemnění sloupů lamp veřejného osvětlení | ks | 22 |  | 0
A3/revize elektrických spotřebičů zdravotnické techniky a přenosných spotřebičů
|  |  | elektrické zařízení |  | celkový počet | cena za 1ks | cena celkem
|  | 1 | přenosné elektrické spotřebiče | ks | 7300 |  | 0
|  | 2 | elektrické spotřebiče zdravotní techniky | ks | 860 |  | 0
| A4/ | Odstraňování závad v elektroinstalaci koordinace s objednavatelem
[5 empty] | celkem hodin | jednotková cena /hod | cena celkem
|  | 1 | hodinová sazba při odstraňování závad koordinace s objednavatelem | hod | 250 |  | 0