## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
152 |  | ORTOPEDIE, D2, Výměna oken a stavební úpravy |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
599 |  | Oblastní nemocnice Příbram |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 00 599
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 599 Oblastní nemocnice Příbram |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 152 ORTOPEDIE, D2, Výměna oken a stavební úpravy
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
F0851 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 2,5 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 599 Oblastní nemocnice Příbram |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 152 ORTOPEDIE, D2, Výměna oken a stavební úpravy |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
1 | 340238211RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 8.9 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1272
2 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25871
3 | 340239247U00 | Zazdívka dveří pod parapet ker. zdivo tl. 40cm | m2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24108
4 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm vč. kotvení na závěsy | m2 | 6.6 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07063
5 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění, montáž XPS do niky pro vyrovn. rohová lišta, lepidlo | m | 177 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026779
6 | 303 | Betonáž sprchového koutu, podlah. vpusti | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a přípomoce profese | hod | 32 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
8 | 413941121RT3 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu L | t | 0.044 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
9 | 346253211R00 | Plentování nosníků | m2 | 0.4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04383
10 | 610991111R00 | Zakrývání | m2 | 160 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
11 | 611451133R00 | Oříznutí diam. kotoučem obkladů apod. | m | 8 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05384
12 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních 2 m2 s použitím suché maltové směsi | m2 | 7 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01187
13 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 štuková | kus | 17 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03781
14 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 45 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00849
15 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 20 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03713
16 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. hrubé vyrovnání | m | 127 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00238
17 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn a stropů do 5 % pl. | m2 | 1325 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000579
18 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 85.2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01203
19 | 612425931RT2 | Omítka vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m | 60 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03371
20 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady | m2 | 35.34 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01915
21 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 12.9 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223
22 | 612475111RT2 | Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrstvá | m2 | 13.2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
23 | 614471413R00 | Začištění otvoru po vybourání přípravna | m2 | 5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
24 | 620412111R00 | Nátěr fasády lodžie | m2 | 10 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074
25 | 621461151R00 | Omítka břízolit., škrábaná, složitost 1-2 oprava | m2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07395
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
26 | 632455531R00 | Vyrovnání podkladu - potěr | m2 | 2.3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02268
27 | 6301 | Standard plus | m | 40 |  |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 6302 | IG Granit Multisafe | m | 14 |  |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 6303 | Přechod. lišta A71 | ks | 6 |  |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 6304 | Přechodová lišta A03 | ks | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6305 | Ukončovací profil | m | 105 |  |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 6306 | Fabion | m | 55 |  |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 6308 | Stěrka | m2 | 105 |  |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 6310 | Ardex PU | m2 | 38 |  |  | 2 | 12 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 6311 | Lepidlo Ardex AF 2224 | kg | 32 |  |  | 2 | 12 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 6312 | Lepidlo UZIN | kg | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 6313 | Lepidlo na sokl | kg | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 6314 | Pokládka | m2 | 105 |  |  | 2 | 12 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 6315 | Vytahované sokly | m2 | 105 |  |  | 2 | 12 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 6316 | Trhání stáv. krytin | hod | 8 |  |  | 2 | 12 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 6317 | Opravy stáv. krytiny | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 6318 | Režie | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
43 | 642941111RT4 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm | kus | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04025
44 | 6401 | Demontáž oken ocelových | ks | 12 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 6401 | Demontáž oken plastových | ks | 14 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 6401 | Dveře vnitřní, včetně kování, kompletace do pouzdra, dle výběru investora | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 6403 | Demontáž dřevěné stěny proskl. | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 6404 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 6405 | Okno plast. 2180/1560mm bílá/šedivá | ks | 23 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 6406 | Okno plast. 900/1560mm bílá/šedivá | ks | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 6407 | Stěna plastová 2260/2690mm bílá/šedivá | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 6408 | Vertikální žaluzie | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 6409 | Montáž výplní | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 6410 | Napěňovací páska ostění a nadpraží | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 6411 | Přechodové lišty zvenku | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 6412 | Dětské pojistky | ks | 25 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 6413 | Parapety DTD 450 vč. montáže | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
58 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 180 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03459
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
59 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 180 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
60 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 7 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
61 | 965032121R00 | Demontáž stávající krytiny povlakové | m2 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 965081112R00 | Vybourání dlažeb keram. | m2 | 2.4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 8.9 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00304
64 | 969021135T00 | Vybourání vestavěných skříní | ks | 7 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
65 | 976044211R00 | Vybourání vaniček sprch. koutů, vč. podezdívek | kpl | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
66 | 974031265R00 | Vysekání rýh zeď cihelná 15 x 20 cm pro osazení nosníků | m | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
67 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 21.7018 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | F0851 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 1
68 | 0161 | kabel CYKY 3Cx1.5mm | m | 85 |  |  | 2 | 12 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 03 | kabel CYKY 3Cx2.5mm | m | 125 |  |  | 2 | 12 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 043 | Trubka ohebná LPE 16mm | m | 45 |  |  | 2 | 12 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 044 | Proud chránič 3x25A/30mA | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 045 | Jistič 1x16A/B | ks | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 046 | Prou. chránič 1x16A/30mA | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 06 | vypínač Tango | kpl | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 08 | zásuvka tango | ks | 32 |  |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 09 | krabice instalační KU 68 s vičkem | ks | 25 |  |  | 2 | 12 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 10 | Světlo zářivkové 60W | ks | 5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 11 | krabice KO97 | ks | 5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 15 | sádra stavební 30kg | kg | 30 |  |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 16 | spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 17 | Montáže, demontáže stáv. elektroinstalace úprava vývodů | hod | 65 |  |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 18 | Lišta LH 20x25mm | m | 75 |  |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 19 | demontáž vedení a rozvaděče střecha | hod | 12 |  |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 20 | Režie | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 46 | Světlo pod linku zářivkové | ks | 5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 47 | TV zásuvka | ks | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 48 | Kabel koax 70 ohmů | m | 62 |  |  | 2 | 12 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 49 | Zásuvka PC | ks | 6 |  |  | 2 | 12 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 50 | UTP kabel | m | 185 |  |  | 2 | 12 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 51 | Demontáž pospojení okna chodby - pokoj střed | hod | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 52 | Úprava rozváděče-odpojení Izomet, přesun WC signalizace WC-sprcha | hod | 57 |  |  | 2 | 12 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | F0851 Elektroinstalace |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
92 | 711212001RX1 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Botament, vč. těsnící páska koutová | m2 | 9 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00306
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 1
93 | 72000 | Demontáže stáv. rozvodů a zař. předmětů | hod | 8 |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 72001 | Přípravné a pomocné práce drážky, průrazy | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 72002 | Napojení na stáv. rozvody | ks | 8 |  |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 720021 | Napojení na stáv. vodovod | kpl | 11 |  |  | 2 | 12 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 72004 | Izolace potrubí | m | 21 |  |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 72005 | Nástěnky | ks | 17 |  |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 72006 | Úprava a napojení na stávající kanalizaci | ks | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 72007 | Potrubí HT 50 | m | 5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 720072 | Vsazení odbočky do litiny | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 72008 | Výpustky vyvedení a upevnění | ks | 6 |  |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 72009 | Baterie umyvadlová | ks | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 72010 | Baterie dřezová | ks | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 72011 | Montáž baterie stáv. | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 72012 | Sprchová zástěna ASDP3-120cm dod. a mont. | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 72014 | Gule | ks | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 72015 | Montáž WC vč. dopojovací kus | ks | 5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 720150 | WC kombi, roháček, sedátko | kpl | 4 |  |  | 2 | 12 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 72016 | Připojení dřezu, umyvadla zařízení úklid. místnost | ks | 5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 72017 | Manžeta 32/40 | ks | 4 |  |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 72018 | Baterie k výlevce | ks | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 72019 | Baterie lékařská | ks | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 72020 | Pomocné práce | hod | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 72020 | Tlakové zkoušky | m | 21 |  |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 72021 | Režie | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 72021 | Uzavření, vypuštění a napuštění stoupaček | kpl | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 72071 | Potrubí HT 100 | m | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 72078 | Potrubí PPR 20 | m | 21 |  |  | 2 | 12 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
120 | 725980113R00 | Dvířka revizní do 300 x 300 mm dodávka a montáž | kus | 4 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
121 | 76701 | Oprava zábradlí lodžie - dovaření tyčí vč. dod. nátěr | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 1
122 | 771411014R00 | Obklad soklíků pórov.rovných do MC,20x10,H 10 cm | m | 2 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00518
123 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 2.766 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
124 | 781411810U00 | Dmtž obkladu vč. malta podkladní | m2 | 22.9 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 781471108R00 | Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, tmel vč. dod. obkladu do 250Kč/m2 | m2 | 36.34 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0533
126 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům | m | 8 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 78101 | Doplnění obkladaček po jedné vč. vyřezání | ks | 20 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 321.06 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
129 | 784422911R00 | Oprava -malé plochy - dotčené stěny | kpl | 1 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
130 | 01 | Škrábání maleb | m2 | 75 |  |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 02 | Rozmytí s penetrací | m2 | 310 |  |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 03 | Izolace proteklin | m2 | 11 |  |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 04 | Malba bílá Primalex Plus | m2 | 904 |  |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 06 | Akrylování, ostatní začištění | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 07 | Malba barevná 2 pokoje | m2 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 08 | Úprava před emailem | kpl | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 09 | Nátěr emailový 2x tónovaný | m2 | 421 |  |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 10 | Nátěr zárubní | ks | 27 |  |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 11 | Nátěr dveří | m2 | 103 |  |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 13 | Nátěr OK - UT, mediplyny, světla | m | 178 |  |  | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 998786202R00 | Přesun hmot pro malby, doprava | % | 1627.12 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
142 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.0453 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 36.2717 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.0453 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 60.4529 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 6.0453 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0